## rekapitulacija
FAKULTETA ZA ŠPORT LJUBLJANA
Konstrukcije in preboji za postavitev klimatskih naprav na športnih dvoranah na UL, Fakulteti za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | cena
A. | STREHA S1 - za dvorano GRINTOVEC in LABORATORIJ |  | 0
B. | STREHA S2/1 - za dvorano KRN |  | 0
C. | STREHA S2/2 - za dvorano MANGRT in GIMNASTIKA |  | 0
E. | RUŠENJE ZIDU KLIMATOV V KLETI |  | 0
| SKUPAJ gradbena in obrtniška dela |  | 0
| popust |  | 0
| SKUPAJ s popustom |  | 0
| DDV | 20% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0
Opomba:
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji, ki so priloga k vsakim delom tega popisa
Upoštevati je potrebno tudi Splošne opombe in navodila in opozorila glede uporabe načrta, ki so opisane v Tehničnem poročilu
Ljubljana, oktober 2011

## splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL - priloga vsak vrsti del
S tem popisom je zajeta izvedba gradbenih in obrtniških del za izdelavo podpor na strehi objekta.
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela,
ter ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno
dokumentacijo, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Enotna cena mora vsebovati:
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vse potrebne izračune vezane na posamezne elemente
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom
- vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- finalna površinska obdelava po popisu
- vse potrebne transporte do mesta vgraditve
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- popravilo ali zamenjava nekvalitetno izvedenih del
- vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, podpiranja in slično
- preiskus materiala predvidenega za vgrajevanje ter dokazovanje kvalitet z atesti
- koordinacija in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču
- čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- potrebno je upoštevati vso potrebno zaščito transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi
Vsa dela se obračunavajo po enotnih ponudbenih cenah
Vsa več izvedena dela ( večje količine del po popisu v predračunu) se obračunavajo
po enotnih ponudbenih cenah,
Vsa dodatna dela, ki jih v popisu ni se obračunavajo po urah izvedbe in morajo biti
predhodno naročena
Izvajalec mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. L. št. 3/2003 in Ur. L. št 50/2004

## A. streha S1
A. | STREHA S1 - za dvorano GRINTAVEC in LABORATORIJ
REKAPITULACIJA
I. | Rušitvena in druga gradbena dela |  |  | 0
II. | Krovsko kleparska dela |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela |  |  | 0
IV. | Nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| skupaj brez DDV | eur |  | 0
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi:
- Splošne pogoje za izvajanje del, ki so poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa in tudi priloga temu popisu
- Splošne opombe in navodila in opozorila glede uporabe načrta, ki so opisane v Tehničnem poročilu
I. | Rušitvena in druga gradbena dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Opomba:
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še: nakladanje in prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta, priprava deponije in čiščenje deponije po končanem delu.
Prevoz na trajno deponijo in plačilo stroškov trajne deponije.
V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati vsa pripadajoča dela, zaščito bližnjih elementov in vse potrebne transporte, dvige in spuste.
Upoštevati je zaščito in čiščenje transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi.
V ceni rušitvenih del je upoštevati vsa podpiranja v času rušenja in zaščito in morebitne odre za izvedbo
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. l. št. 3/2003.
V količinah rušitvenih del je upoštevano vgrajeno stanje.
1. | Odstranitev cele površine strehe S1 - vse plasti do ab plošče Monta stropa |  |  | 0
| obračun po m2 tlorisa strehe | m2 | 97.3304 | 0
0
2. | Odstranitev žleba na robu plošče | m1 | 14.24 | 0
0
0
3. | Odstranitev ( porušitev) obstoječega zidanega dimnika vel. 40x40, višine 60 cm, vključno z betonsko krovno ploščo | m3 | 0.512 | 0
0
4. | Prestavitev obstoječega odduha - kovinska cev fi 10 cm višine 60 cm | kom | 1 | 0
0
5. | Izdelava podloge novega roba strehe S1 kot zaključek ravne strehe nad Monta ploščo |  |  | 0
v sestavi:
- polaganje zidaka iz penjenega betona vel. 20x20 cm ( preko prej položene HI)
- ploh deb. 5 cm, širine 20 cm
| izmera je m1 roba streha | m1 | 14.24 | 0
0
6. | Pomoč obrtnikom in inštalaterjem |  |  | 0
| KV delavec | ur | 1 | 0
| PK delavec | ur | 3 | 0
0
II. | Krovsko kleparska dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Izvajalec krovskih del mora za vse pritrditve in izvedbe žlebov, obrob, odkapov in instalacijskih tuljav izdelati delavniške načrte, skladne s sistemom tipske izvedbe strehe, ki jih potrdijo projektanti.
Vsa kleparska dela so izvedena iz cinkotit pločevine
vsi elementi so sidrani z nerjavnimi pritrdilnimi sredstvi na podlogo
1. | Izdelava novega roba strehe S1 kot zaključek ravne strehe nad Monta ploščo
v sestavi:
- podloga roba strehe ( zajeto v gradbenih delih)
- dobava in montaža visečih žlebov r.š. 35 cm, izdelanih iz pločevine, kompletno z iztočnimi kotlički in zaključki in sidrnimi kljukami, ki so vodoravno pritrjene na ploh roba
- dobava in polaganje odkapne pločevine r.š. 35 cm
- SICA hidroizolacija ( zajeta v drugi postavki)
- izdelava, dobava in polaganje trapezno oblikovanega roba, višine 5 cm ( r.š. 35 cm)
vsi elementi so z nerjavnimi pritrdilnimi sredstvi sidrani v ploh in zidak pod njim
Vse po detajlu arhitekta
| izmera je m1 roba streha | m1 | 14.24 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža stika med novo streho in vertikalnim zidom iz kotno oblikovane pločevine r.š. 35 cm. Horizontalni del je izveden pod HI strehe, vertikalni po zidu, vključno s podložno pločevino
| izmera je m1 stika | m1 | 27.34 | 0
3. | Konstrukcija S1 ravna streha nad Monta ploščo |  |  | 0
| v sestavi: |  |  | 0
- parna zapora z integrirano spodnjo zaščito (PE folija) po celi površini strehe + vertikalno po robu strehe v višini 25 cm in ob vseh prehodih skozi streho
- toplotna izolacija 2x12 cm estrudiran polisteren v minimalnem naklonu proti odtoku
- hidroizolacija (SIKA )
| obračun po m2 tlorisne površine strehe | m2 | 97.3304 | 0
0
0
0
III. | Ključavničarska dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoje iz Splošni pogoji, ki je priloga temu popisu
Opomba: v vseh ključavničarskih delih je potrebno zajeti vse osnovne materiale in delo, ves pritrdilni in vezni material in vse plasti zaščitnega premaza jeklenih konstrukcij ali Rf material
Vse količine jeklenih konstrukcij v kg so ocenjene. Prave bodo razvidne iz delavniških načrtov.
Vsi elementi so izvedeni po detajlih projektanta in delavniških načrtih.
Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
1. | Nosilna konstrukcija - podporni sistem za prezračevalne naprave.
v sestavi:
- sidrne ploče 300x300x6 mm, pritrjene na obstoječi stranski zid - skupaj 8 kom
- jeklen konstrukcija podpornega sistema za prezračevalne naprave HEA 160 - 4x7120+4x1000 mm
| količina ocenjena | kg | 1114.32 | 0
0

## B. streha S2-1
B. | STREHA S2/1 - za dvorano KRN
REKAPITULACIJA
I. | Rušitvena in druga gradbena dela |  |  | 0
II. | Krovsko kleparska dela |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela |  |  | 0
IV. | Nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| skupaj brez DDV | eur |  | 0
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi:
- Splošne pogoje za izvajanje del, ki so poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa in tudi priloga temu popisu
- Splošne opombe in navodila in opozorila glede uporabe načrta, ki so opisane v Tehničnem poročilu
I. | Rušitvena in druga gradbena dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Opomba:
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še: nakladanje in prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta, priprava deponije in čiščenje deponije po končanem delu.
Prevoz na trajno deponijo in plačilo stroškov trajne deponije.
V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati vsa pripadajoča dela, zaščito bližnjih elementov in vse potrebne transporte, dvige in spuste.
Upoštevati je zaščito in čiščenje transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi.
V ceni rušitvenih del je upoštevati vsa podpiranja v času rušenja in zaščito in morebitne odre za izvedbo
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. l. št. 3/2003.
V količinah rušitvenih del je upoštevano vgrajeno stanje.
Način izvedbe rušitvenih del se definira (ob začetku del) v dogovoru med izvajalcem del, projektantom statike in arhitekture ob prisotnosti nadzornika!!!
1. | Odstranitev delne površine strehe S2/1 - vse plasti do ab plošče Monta stropa - na mestih sidrnih plošč za montažo podpor |  |  | 0
| obračun po m2 tlorisa strehe ( 0,60x0,60 - 4 kom) | m2 | 1.44 | 0
0
2. | Previdna demontaža že izvedenega obešenega akustičnega stropa na mestih prebojev in ponovna montaža ter prilagoditev stropa ( z obdelavo okoli prehodov kanalov) z izdelavo obešal na novo betonsko konstrukcijo | m2 | 12 | 0
0
3. | Komplet odstranitev vseh plasti strehe S2/1 v deb. ca 20 cm (vse plasti do plošče + betonska plošča + monta strop) - robovi izreza morajo biti ravni - strojno rezanje roba - vel. odprtine 2,35x2,97 m | m2 | 6.9795 | 0
4. | Izdelava nove delne betonske plošče v monta stropu: |  |  | 0
a. | Izdelava opaža ploče z izgubljenim opažem vključno s predvidenimi preboji po projektu instalacij |  |  | 0
| - opaž ploče s podpiranjem | m2 | 6.9795 | 0
| - opaž roba ploče in odprtin v plošči višine 12 cm | m1 | 3 | 0
| - vstavljanje škatle višine 12 cm za odprtino v opaž pred betoniranjem - vel. 120x75cm in 110x105 cm | kom | 2 | 0
0
b. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije prereza do 0,12 m3/m2/m1 |  |  | 0
| plošča deb. 11,5 cm | m3 | 0.83754 | 0
c. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature vseh prerezov. |  |  | 0
| Uporabiti je potrebno rebraste armaturne palice kvalitete S500B in rebraste ali gladke armaturne mreže kvalitete S500B |  |  | 0
| armatura vseh prerezov |  |  | 0
armaturo sidrati v obstoječi Monta strop po navodilih statika
| Količina je ocenjena, točna količina bo razvidna iz armaturnih načrtov | kg | 100.8 | 0
0
5. | Pomoč obrtnikom in inštalaterjem |  |  | 0
| KV delavec | ur | 1 | 0
| PK delavec | ur | 3 | 0
0
II. | Krovsko kleparska dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Izvajalec krovskih del mora za vse pritrditve in izvedbe žlebov, obrob, odkapov in instalacijskih tuljav izdelati delavniške načrte, skladne s sistemom tipske izvedbe strehe, ki jih potrdijo projektanti.
Vsa kleparska dela so izvedena iz cinkotit pločevine
vsi elementi so sidrani z nerjavnimi pritrdilnimi sredstvi na podlogo
1. | Konstrukcija S2/1 ravna streha nad Monta ploščo |  |  | 0
| v sestavi: |  |  | 0
- parna zapora ( PE folija) po celi površini popravljene strehe
- toplotna izolacija 8 cm ( po izboru arhitekta) v minimalnem naklonu proti odtoku
- HI ( črna kritina enaka kot obstoječa) po celi površini popravljene strehe + vertikalno po robu strehe v višini 25 cm in ob vseh prehodih skozi streho :
- Vertikalna in horizontalna HI sta lepljeni in stikani z ustreznimi trakovi in vogalniki.
a. | obračun po m2 tlorisne površine popravljene strehe | m2 | 8.4195 | 0
0
b. | Popravilo vertikalnih zaključkov na prehodih okroglih stebričkov skozi izolacijo strehe: |  |  | 0
| - HI ( črna kritina) je ob stebričkih fi 115 mm vertikalno zaključena v višini cca 25 cm |  |  | 0
| - Vertikalna in horizontalna HI sta lepljeni in stikani z ustreznimi trakovi in vogalniki. |  |  | 0
| obračun po kom | kom | 4 | 0
0
0
2. | Prehodi inštalacij preko strehe
v ceni je zajeto:
1. - Vgradnja inštalacijskih elementov skozi ravno streho, v postavki je zajeto:
- vgradnja prezračevalnega kanala v odprtini skozi streho ( zajeto v strojnih inštalacijah)
- armafleks 2x32 mm
- oblikovnik iz pocinkane jeklene pločevine L oblike 40/20 cm
- toplotna izolacija 8 cm ( po izboru arhitekta)
- parna zapora (Pe folija)
- v kot med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo in na vrhu toplotne izolacije je položiti PU penjeni profil fi 3 cm ( 2x)
- Hi preko Pe folije in toplotne izolacije strehe vertikalni zaključek hidroizolacije okoli ohišja, razvite širine cca 50 cm, prilepljenje na ohišje
Obračun po kompletu
vse preboje na strehi je potrebno uskladiti z načrtom strojnih inštalacij
preboji velikosti:
a. | velikosti 120x75 mm | kom | 1 | 0
b. | velikosti 110x105 mm | kom | 1 | 0
0
0
0
III. | Ključavničarska dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoje iz Splošni pogoji, ki je priloga temu popisu
Opomba: v vseh ključavničarskih delih je potrebno zajeti vse osnovne materiale in delo, ves pritrdilni in vezni material in vse plasti zaščitnega premaza jeklenih konstrukcij ali Rf material
Vse količine jeklenih konstrukcij v kg so ocenjene. Prave bodo razvidne iz delavniških načrtov.
Vsi elementi so izvedeni po detajlih projektanta in delavniških načrtih.
Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
1. | Nosilna konstrukcija - podporni sistem za prezračevalne naprave.
v sestavi:
- sidrne ploče 300x300x6 mm, pritrjene na primarni nosilec Monta stropa - skupaj 4 kom
- stebri: okrogli cevni profil fi 114,3x3,6 mm, dolžine 1000 mm, sidranje v sidrno ploščo - 4 kom
- jeklen konstrukcija podpornega sistema za prezračevalne naprave HEA 140 - 2x4100+2x2400 mm
- zavetrovanje z polnim jeklenim profilom fi 10 mm, skupne dolžine 15,60 m
| količina ocenjena | kg | 420.252 | 0
0

## C. streha S2-2
C. | STREHA S2/2 - za dvorano MANGRT in GIMNASTIKA
REKAPITULACIJA
I. | Rušitvena in druga gradbena dela |  |  | 0
II. | Krovsko kleparska dela |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela |  |  | 0
IV. | Nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| skupaj brez DDV | eur |  | 0
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi:
- Splošne pogoje za izvajanje del, ki so poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa in tudi priloga temu popisu
- Splošne opombe in navodila in opozorila glede uporabe načrta, ki so opisane v Tehničnem poročilu
I. | Rušitvena in druga gradbena dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Opomba:
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še: nakladanje in prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta, priprava deponije in čiščenje deponije po končanem delu.
Prevoz na trajno deponijo in plačilo stroškov trajne deponije.
V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati vsa pripadajoča dela, zaščito bližnjih elementov in vse potrebne transporte, dvige in spuste.
Upoštevati je zaščito in čiščenje transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi.
V ceni rušitvenih del je upoštevati vsa podpiranja v času rušenja in zaščito in morebitne odre za izvedbo
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. l. št. 3/2003.
V količinah rušitvenih del je upoštevano vgrajeno stanje.
Način izvedbe rušitvenih del se definira (ob začetku del) v dogovoru med izvajalcem del, projektantom statike in arhitekture ob prisotnosti nadzornika!!!
1. | Odstranitev delne površine strehe S2/2 - vse plasti do ab plošče Monta stropa - na mestih sidrnih plošč za montažo podpor |  |  | 0
| obračun po m2 tlorisa strehe ( 0,60x0,60 - 8 kom) | m2 | 2.88 | 0
0
2. | Previdna demontaža že izvedenega obešenega akustičnega stropa na mestih prebojev in ponovna montaža ter prilagoditev stropa ( z obdelavo okoli prehodov kanalov) z izdelavo obešal na novo betonsko konstrukcijo | m2 | 25.5 | 0
0
3. | Komplet odstranitev vseh plasti strehe S2/2 v deb. cca 20 cm (vse plasti do plošče + betonska plošča + monta strop) - robovi izreza morajo biti ravni - strojno rezanje roba - vel. odprtine 2,18x3,60 m in 1,0x3,60 m | m2 | 11.448 | 0
4. | Izdelava nove delne betonske plošče v monta stropu: |  |  | 0
a. | Izdelava opaža ploče z izgubljenim opažem vključno s predvidenimi preboji po projektu instalacij |  |  | 0
| - opaž ploče s podpiranjem | m2 | 11.448 | 0
| - vstavljanje škatle višine 12 cm za odprtino v opaž pred betoniranjem - vel. 85x70cm in fi 50 cm | kom | 3 | 0
b. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije prereza do 0,12 m3/m2/m1 |  |  | 0
| plošča deb. 11,5 cm | m3 | 1.3738 | 0
c. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature vseh prerezov. |  |  | 0
| Uporabiti je potrebno rebraste armaturne palice kvalitete S500B in rebraste ali gladke armaturne mreže kvalitete S500B |  |  | 0
| armatura vseh prerezov |  |  | 0
armaturo sidrati v obstoječi Monta strop po navodilih statika
| Količina je ocenjena, točna količina bo razvidna iz armaturnih načrtov | kg | 164.4 | 0
0
5. | Pomoč obrtnikom in inštalaterjem |  |  | 0
| KV delavec | ur | 1 | 0
| PK delavec | ur | 3 | 0
0
II. | Krovsko kleparska dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Izvajalec krovskih del mora za vse pritrditve in izvedbe žlebov, obrob, odkapov in instalacijskih tuljav izdelati delavniške načrte, skladne s sistemom tipske izvedbe strehe, ki jih potrdijo projektanti.
Vsa kleparska dela so izvedena iz cinkotit pločevine
vsi elementi so sidrani z nerjavnimi pritrdilnimi sredstvi na podlogo
1. | Konstrukcija S2/2 ravna streha nad Monta ploščo |  |  | 0
| v sestavi: |  |  | 0
- parna zapora ( PE folija) po celi površini popravljene strehe
- toplotna izolacija 8 cm ( po izboru arhitekta) v minimalnem naklonu proti odtoku
- HI ( črna kritina enaka kot obstoječa) po celi površini popravljene strehe + vertikalno po robu strehe v višini 25 cm in ob vseh prehodih skozi streho :
- Vertikalna in horizontalna HI sta lepljeni in stikani z ustreznimi trakovi in vogalniki.
a. | obračun po m2 tlorisne površine popravljene strehe | m2 | 14.328 | 0
b. | Popravilo vertikalnih zaključkov na prehodih okroglih stebričkov skozi izolacijo strehe: |  |  | 0
| - HI ( črna kritina) je ob stebričkih fi 115 mm vertikalno zaključena v višini cca 25 cm |  |  | 0
| - Vertikalna in horizontalna HI sta lepljeni in stikani z ustreznimi trakovi in vogalniki. |  |  | 0
| obračun po kom | kom | 8 | 0
0
0
2. | Prehodi inštalacij preko strehe
v ceni je zajeto:
1. - Vgradnja inštalacijskih elementov skozi ravno streho, v postavki je zajeto:
- vgradnja prezračevalnega kanala v odprtini skozi streho ( zajeto v strojnih inštalacijah)
- armafleks 2x32 mm
- oblikovnik iz pocinkane jeklene pločevine L oblike 40/20 cm
- toplotna izolacija 8 cm ( po izboru arhitekta)
- parna zapora (Pe folija)
- v kot med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo in na vrhu toplotne izolacije je položiti PU penjeni profil fi 3 cm ( 2x)
- Hi preko Pe folije in toplotne izolacije strehe vertikalni zaključek hidroizolacije okoli ohišja, razvite širine cca 50 cm, prilepljenje na ohišje
Obračun po kompletu
vse preboje na strehi je potrebno uskladiti z načrtom strojnih inštalacij
preboji velikosti:
a. | velikosti 85x70 mm | kom | 1 | 0
b. | velikosti fi 50 cm | kom | 1 | 0
0
0
0
III. | Ključavničarska dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoje iz Splošni pogoji, ki je priloga temu popisu
Opomba: v vseh ključavničarskih delih je potrebno zajeti vse osnovne materiale in delo, ves pritrdilni in vezni material in vse plasti zaščitnega premaza jeklenih konstrukcij ali Rf material
Vse količine jeklenih konstrukcij v kg so ocenjene. Prave bodo razvidne iz delavniških načrtov.
Vsi elementi so izvedeni po detajlih projektanta in delavniških načrtih.
Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
1. | Nosilna konstrukcija - podporni sistem za prezračevalne naprave.
v sestavi:
- sidrne ploče 300x300x6 mm, pritrjene na primarni nosilec Monta stropa - skupaj 8 kom
- stebri: okrogli cevni profil fi 114,3x3,6 mm, dolžine 1000 mm, sidranje v sidrno ploščo - 8 kom
- jeklen konstrukcija podpornega sistema za prezračevalne naprave HEA 140 - 2x12100+2x1600 +2x1100 mm
- zavetrovanje z polnim jeklenim profilom fi 10 mm, skupne dolžine 24,40 m
| količina ocenjena | kg | 936.748 | 0
0

## E. klimati v kleti
E. | RUŠENJE ZIDU KLIMATOV V KLETI
REKAPITULACIJA
I. | Rušitvena in druga gradbena dela |  |  | 0
II. | Krovsko kleparska dela
III. | Ključavničarska dela
IV. | Nepredvidena dela 10%
| skupaj brez DDV | eur |  | 0
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi:
- Splošne pogoje za izvajanje del, ki so poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa in tudi priloga temu popisu
- Splošne opombe in navodila in opozorila glede uporabe načrta, ki so opisane v Tehničnem poročilu
I. | Rušitvena in druga gradbena dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Opomba:
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še: nakladanje in prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta, priprava deponije in čiščenje deponije po končanem delu.
Prevoz na trajno deponijo in plačilo stroškov trajne deponije.
V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati vsa pripadajoča dela, zaščito bližnjih elementov in vse potrebne transporte, dvige in spuste.
Upoštevati je zaščito in čiščenje transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi.
V ceni rušitvenih del je upoštevati vsa podpiranja v času rušenja in zaščito in morebitne odre za izvedbo
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. l. št. 3/2003.
V količinah rušitvenih del je upoštevano vgrajeno stanje.
Način izvedbe rušitvenih del se definira (ob začetku del) v dogovoru med izvajalcem del, projektantom statike in arhitekture ob prisotnosti nadzornika!!!
0
RUŠITEV OBSTOJEČIH ZIDANIH KLIMATOV V KLETI
Zaradi pomanjkljive dokumentacije obstoječih klimatov v kleti (vgrajeni pred cca 50 leti ?), se lahko poda le splošna ocena količine del (porušitev in odstranitev). Znana je le zunanja dimenzija klimatov, sestava zunanjega oboda (NF opeka debeline 12 cm) in višina (do stropa kleti). Strojne dele bo verjetno potrebno zaradi dimenzij (po porušitvi) razkosati (žagati) na manjše dele primerne za ročni odnos iz kleti in nadaljni odvoz na predvideno deponijo. Predvideva se obračun po dejanski količini odstranjenega materiala.
1. | Rušenje zidanega zidu deb. 12 cm do višine stropa ( 2,80 m) | m2 | 68.096 | 0
2. | Razrez in demontaža strojnih elementov je zajeta v popisu strojnih inštalacij in ni predmet tega popisa.
0
3. | Pomoč obrtnikom in inštalaterjem |  |  | 0
| KV delavec | ur | 1 | 0
| PK delavec | ur | 5 | 0
0